บทที่ 1 การกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

# 1.1 บทนำเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าสลับ (AC Fundamentals)

กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current: AC) คือกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางและขนาดเปลี่ยนแปลงตามเวลา
โดยทั่วไปมีรูปคลื่นเป็นไซน์ (Sinusoidal Waveform) ซึ่งพบมากที่สุดในระบบไฟฟ้ากำลัง

ระบบไฟฟ้าสลับมีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้ในระยะทางไกล มีการสูญเสียพลังงานต่ำ
และสามารถใช้หม้อแปลง (Transformer) เพื่อเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แรงดันไฟฟ้าสลับสามารถสร้างขึ้นได้จากหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่งอธิบายโดยกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law)

# 1.2 การกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force)

เมื่อขดลวดตัวนำหมุนอยู่ภายในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวด
แรงดันนี้เรียกว่า Electromotive Force (EMF)

ตามกฎของฟาราเดย์ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีค่าเป็นสัดส่วนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก

สมการพื้นฐานคือ

e = -N (dφ/dt)

โดย
N = จำนวนรอบของขดลวด
φ = ฟลักซ์แม่เหล็ก
เครื่องหมายลบเกิดจากกฎของเลนซ์ ซึ่งระบุว่าแรงดันเหนี่ยวนำจะต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์

# 1.3 ฟลักซ์แม่เหล็กและการเกิดแรงดันไฟฟ้าไซน์

เมื่อขดลวดหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม ω ภายในสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา

φ = φm cos(ωt)

แทนค่าในสมการฟาราเดย์ จะได้แรงดันไฟฟ้า

e = Em sin(ωt)

ดังนั้นแรงดันที่เกิดขึ้นจึงมีรูปคลื่นไซน์

# 1.4 คำจำกัดความของปริมาณไฟฟ้ากระแสสลับ

Waveform คือรูปคลื่นที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันหรือกระแสตามเวลา

Cycle คือหนึ่งรอบของรูปคลื่น ซึ่งประกอบด้วยครึ่งคาบบวกและครึ่งคาบลบ

Frequency (f) คือจำนวนรอบต่อวินาที มีหน่วยเป็น Hertz (Hz)

Time Period (T) คือเวลาที่ใช้ในการเกิดหนึ่งรอบของคลื่น

T = 1 / f

# 1.5 ค่า RMS (Root Mean Square)

ค่า RMS คือค่าของกระแสหรือแรงดันที่เทียบเท่ากับค่ากระแสตรงที่ให้พลังงานเท่ากัน

สมการทั่วไปของ RMS คือ

Irms = sqrt( (1/T) ∫ i²(t) dt )

สำหรับรูปคลื่นไซน์

Vrms = Vm / √2
Irms = Im / √2

# ตัวอย่างการคำนวณ RMS

ตัวอย่างที่ 1
แรงดัน Peak = 325 V

Vrms = Vm / √2
Vrms = 325 / 1.414
Vrms ≈ 230 V

ตัวอย่างที่ 2
กระแส Peak = 10 A

Irms = 10 / 1.414
Irms ≈ 7.07 A

# 1.6 ค่าเฉลี่ย (Average Value)

ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง

สำหรับรูปคลื่นไซน์ ค่าเฉลี่ยในหนึ่งคาบเต็มจะเท่ากับศูนย์
ดังนั้นจึงมักคำนวณค่าเฉลี่ยในครึ่งคาบ

Iavg = (2Im) / π

# 1.7 ระบบไฟฟ้าหลายเฟส (Polyphase System)

ระบบไฟฟ้าหลายเฟสคือระบบที่มีแรงดันไฟฟ้าหลายชุดซึ่งมีขนาดและความถี่เท่ากัน
แต่มีมุมเฟสต่างกัน

ระบบที่ใช้มากที่สุดคือระบบสามเฟส
ซึ่งมีมุมเฟสต่างกัน 120 องศา

# 1.8 ระบบไฟฟ้าสามเฟส

แรงดันไฟฟ้าของระบบสามเฟสสามารถเขียนได้เป็น

vR = Vm sinθ
vY = Vm sin(θ −120°)
vB = Vm sin(θ −240°)

แรงดันทั้งสามมีขนาดเท่ากัน แต่มีมุมเฟสต่างกัน

# ตัวอย่างการคำนวณระบบสามเฟส

ตัวอย่างที่ 1
แรงดันเฟส = 220 V

VL = √3 × Vphase
VL = 1.732 × 220
VL ≈ 381 V

ตัวอย่างที่ 2
VL = 380 V
IL = 10 A
PF = 0.8

P = √3 × VL × IL × PF
P ≈ 5.26 kW

# 1.9 การเชื่อมต่อระบบสามเฟส

ระบบสามเฟสสามารถต่อได้สองแบบ

Star (Wye Connection)
มีจุดนิวทรัล

Delta Connection
ไม่มีจุดนิวทรัล

# แบบฝึกหัดท้ายบท

1. อธิบายหลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์

2. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นได้อย่างไร

3. อธิบายความหมายของ waveform

4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และคาบ

5. Peak value คืออะไร

6. RMS value คืออะไร

7. เขียนสมการ RMS ของคลื่นไซน์

8. แรงดัน peak 100 V มีค่า RMS เท่าใด

9. อธิบายค่า average ของคลื่นไซน์

10. Form factor คืออะไร

11. ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวคืออะไร

12. ระบบไฟฟ้าสามเฟสคืออะไร

13. แรงดันสามเฟสมีมุมต่างกันเท่าใด

14. เขียนสมการแรงดันสามเฟส

15. ข้อดีของระบบสามเฟสคืออะไร

16. Phase sequence คืออะไร

17. Line voltage ต่างจาก phase voltage อย่างไร

18. Star connection คืออะไร

19. Delta connection คืออะไร

20. คำนวณกำลังไฟฟ้าในระบบสามเฟสอย่างไร

21. ยกตัวอย่างการใช้งานระบบสามเฟส

22. ความแตกต่างระหว่าง AC และ DC

23. อธิบาย crest factor

24. อธิบาย power factor

25. เหตุใดระบบสามเฟสจึงมีประสิทธิภาพสูง

อ้างอิง

[1] L. Trevor, “Basic electrical installation work” 9th, Routledge , 2019.

[2] A. S. Sedra and K. C. Smith , “Microelectronic Circuits” 8th , Oxford , 2020.