รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)

รหัสวิชา TEE2101 รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า

สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2568

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา TEE2101

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  เครื่องกลไฟฟ้า

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Electric Machinery

2. จำนวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต

3.2 ประเภทของรายวิชา  วิชาบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	กลุ่ม 001 ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

4.2 อาจารย์ผู้สอน	ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

5. สถานที่ติดต่อ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู : Boonchai.bo@ssru.ac.th

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

6.1 ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1

6.2 จำนวนผู้เรียนที่รับได้	กลุ่ม 001 ประมาณ 30 คน

7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)

8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)  (ถ้ามี)

9. สถานที่เรียน  ห้อง 42/4232 หรือ Online

10.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง		 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรไฟฟ้าทีใช้งานในอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งาน เช่น วงจรเรียงกระแส วงจรแหล่งจ่ายกำลังแบบลิเนียร์และแบบเชิงสวิตซ์ วงจรเพิ่มและวงจรลดระดับแรงดันไฟตรง เช่น วงจรบูสและบัคคอนเวอร์เตอร์ วงจรแปลงแรงดันไฟตรงเป็นไฟสลับ เช่นวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการออกแบบระบบระบายความร้อนของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการควบคุมการทำงาน ทดสอบ และใช้งานเครื่องกลไฟฟ้า

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง และสามารถประยุกต์ใช้งานกับเทคโนโลยีปัจจุบันได้

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

(ภาษาไทย) หลักการแปรสภาพพลังงาน วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการทางาน การควบคุมค่าและการทดสอบเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ) The principles of energy conversion, electromagnetic circuit, principle, test and application of generator transformer and electric motors.

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

| บรรยาย (ชั่วโมง) | สอนเสริม (ชั่วโมง) | การฝึกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) | การศึกษาด้วยตนเอง (ชั่วโมง) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | - | 30 | 75 |

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น 4 ชั่วโมง / สัปดาห์)

3.1  ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง 4232

3.2  ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ดูหน้าที่ 1 ข้อ 5 สถานที่ติดต่อ

3.3  ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) แจ้งให้ทราบในวันแรกของการเรียน

3.4  ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board) เว็บไซต์อาจารย์

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม

1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรและสังคม

3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

5) มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่ม  ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) ประเมินจากความเอาใจใส่ และความขยันในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านความรู้

2.1 ผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านความรู้

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชา

2) มีความรู้  ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์ในองค์ความรู้ในรายวิชา โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3)  มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์

4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ

2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ

1) การทดสอบย่อย

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ

4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

2) สามารถสืบค้น ตีความ ประมวลข้อมูล และประเมินผล เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3) สามารถติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ

2) การนำเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม

3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) สามารถให้ความช่วยเหลือ   และอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน

2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

3) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม และ รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง

4) สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร  ข้ามคณะ  บุคคลภายนอก  หน่วยงานภายนอก หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่าง

3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีในหลากหลายสถานการณ์

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อ ชั้นเรียน

หมายเหตุ

สัญลักษณ์ 	หมายถึง	ความรับผิดชอบหลัก

สัญลักษณ์	หมายถึง	ความรับผิดชอบรอง

เว้นว่าง	หมายถึง	ไม่ได้รับผิดชอบ

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕แผนการสอนและการประเมินผล

- แผนการสอน

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | จำนวน(ชม.) | กิจกรรมการเรียน การสอน/สื่อที่ใช้ | ผู้สอน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | - ชี้แจงรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาและการประเมินผล | 4 | - เช็คชื่อ - แนะนำเอกสารประกอบการสอน -ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์ | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๒ | - การแปรรูปพลังงาน สนามไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๓ | - สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในตัวนำ | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๔ | - วงจรแม่เหล็กและวงจรสมมูลย์ | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๕ | - คุณสมบัติของวงจรแม่เหล็ก | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๖ | - หลักการทำงานของหม้อแปลงในขณะไม่ต่อโหลดและเฟเซอร์ไดอะแกรม | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๗ | - หลักการทำงานของหม้อแปลงในขณะต่อโหลดและเฟเซอร์ไดอะแกรม กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๘ | สอบกลางภาค |  |  |  |
| ๙ | - การทดสอบขั้วหม้อแปลง 1 เฟส | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๑๐ | - การทดสอบหม้อแปลงแบบเปิดและปิดวงจร | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๑๑ | - หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๑๒ | - หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๑๓ | - หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๑๔ | - หลักการทำงานและวงจรสมมูลย์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๑๕ | - การผลิตไฟฟ้า แรงดันและความถี่ | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - ทดลองปฏิบัติ - เอกสารประกอบการสอน - ค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และ AI |  |
| ๑๖ | - ยกตัวอย่างระบบการใช้งานจริงและทบทวน | 4 | - เช็คชื่อ - บรรยาย ถามตอบ - เอกสารประกอบการสอน | ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู |
| ๑๗ | สอบปลายภาค |  |  |  |

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

(ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา)

(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

| ผลการเรียนรู้ | วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ | สัปดาห์ที่ประเมิน | สัดส่วน ของการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2, 1.4, 2.3, 2.5, 3.5, 4.4, 5.5 | การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา กฎระเบียบ | ทุกสัปดาห์ | 10 |
|  | การบ้าน งานที่มอบหมาย | ทุกสัปดาห์ | 10 |
| 2.1, 3.3, 5.2 | รายงาน ชิ้นงาน | ทุกสองสัปดาห์ | 20 |
| 2.1, 3.3 | สอบกลางภาคและสอบปลายภาค | 9, 17 | 20, 40 |

*สัปดาห์ที่ประเมินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

1) วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, “เครื่องจักรกลไฟฟ้า”, สำนักพิมพ์กรุงเทพ, 2556.

2) Vivekananda Ganji, “Introduction To Electrical Machines”, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015.

2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

Electricity and Magnetism. [Online], Available HTTP : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

แบบประเมินผู้สอน (จัดทำโดยมหาวิทยาลัย) และนักศึกษาประเมินการพัฒนาของตนเองเมื่อเปรียบเทียบ ความรู้และทักษะก่อนและหลังเรียนรายวิชานี้

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

ผลการเรียนของนักศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา และแนวทางแก้ไข

3. การปรับปรุงการสอน

(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน  เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

การประชุมในสาขาวิชาถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

ทดสอบโดยการสอบถาม ทำแบบทดสอบ หรือมีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

(อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของคณะ และรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขาวิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป

***********************

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. 2

| รายวิชา | คุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  | ความรู้ |  |  |  |  | ทักษะทางปัญญา |  |  |  |  | ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ |  |  |  |  | ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วิชาแกน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| รหัสวิชา TEE2101 ชื่อรายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า (Electric Machinery) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ