# แปลเนื้อหา: Inductive Sensing Elements

## 8.3.1 Variable Inductance (Variable Reluctance) Displacement Sensors

เพื่อที่จะเข้าใจหลักการของอุปกรณ์ประเภทนี้ เราจำเป็นต้องเริ่มต้นจากวงจรแม่เหล็ก (Magnetic Circuit) ในวงจรไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (e.m.f.) จะขับกระแสผ่านความต้านทาน โดยมีความสัมพันธ์:
e.m.f. = current × resistance

ในทำนองเดียวกัน วงจรแม่เหล็กประกอบด้วยแกนหรือวงลูปของวัสดุเฟอร์โรแมกเนติก (Ferromagnetic material) ซึ่งมีขดลวดพันรอบจำนวน n รอบและมีกระแส i ไหลผ่าน ขดลวดนี้สามารถเปรียบได้กับแหล่งกำเนิดแรงแม่เหล็ก (m.m.f.) ที่ขับฟลักซ์ (Φ) ให้ไหลผ่านวงจรแม่เหล็ก ความสัมพันธ์:
m.m.f. = flux × reluctance = Φ × ℜ

โดย Reluctance (ℜ) ทำหน้าที่คล้ายกับความต้านทานในวงจรไฟฟ้า คือจำกัดการไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก

## สมการพื้นฐานของฟลักซ์

Φ = (n i) / ℜ  (weber)
ฟลักซ์รวมที่เชื่อมต่อกับขดลวด n รอบ: N = nΦ = (n² i)/ℜ
ดังนั้น Self-Inductance (L) ของขดลวดคือ: L = N / i = n² / ℜ

## Reluctance ของวงจรแม่เหล็ก

ℜ = l / (μ μ₀ A)
- l = ความยาวเส้นทางของฟลักซ์
- μ = ค่าความสามารถในการนำแม่เหล็กสัมพัทธ์ (Relative Permeability)
- μ₀ = 4π × 10⁻⁷ H/m
- A = พื้นที่หน้าตัดของเส้นทางฟลักซ์

## หลักการของ Variable Reluctance Sensor

รูปที่ 8.11(a): วงจรแม่เหล็กพื้นฐาน
รูปที่ 8.11(b): มีช่องว่างอากาศ (Air gap) ซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดได้
การมีช่องว่างอากาศจะทำให้ Reluctance ของระบบเพิ่มขึ้น → ฟลักซ์ลดลง → ค่าการเหนี่ยวนำ (Inductance) ลดลง
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในขนาดช่องว่างอากาศ ทำให้สามารถตรวจจับการกระจัดได้

## การคำนวณ Reluctance รวม

ฟลักซ์ต้องผ่าน 3 ส่วนหลัก:
1. Core (แกนแม่เหล็ก)
2. Air Gap (ช่องว่างอากาศ)
3. Armature (แผ่นเคลื่อนที่)

สมการรวม: ℜ_TOTAL = ℜ_CORE + ℜ_GAP + ℜ_ARMATURE

1) Reluctance ของ Core:
ℜ_CORE = R / (μ₀ μ_C r²)
- R = ความยาวของแกนโค้ง
- r = รัศมีของเส้นทางฟลักซ์

2) Reluctance ของ Air Gap:
ℜ_GAP = 2d / (μ₀ π r²)
- d = ความกว้างของช่องว่างอากาศ

3) Reluctance ของ Armature:
ℜ_ARMATURE = R / (μ₀ μ_A r t)
- t = ความหนาของแขน (Armature)

## Reluctance รวม

ℜ_TOTAL = ℜ₀ + k d

โดยที่:
ℜ₀ = (R / μ₀) [ (1 / μ_C r) + (1 / μ_A t) ]
k = 2 / (μ₀ π r²)

## ค่าการเหนี่ยวนำ (Inductance)

จาก L = n² / ℜ → สำหรับ Variable Reluctance:
L = L₀ / (1 + α d)
- L₀ = ค่าการเหนี่ยวนำเมื่อ d = 0
- α = k / ℜ₀

## ตัวอย่างค่าจริง

n = 500 รอบ, R = 2 cm, r = 0.5 cm, t = 0.5 cm, μ_C = μ_A = 100
ℜ₀ = 1.3 × 10⁷ H⁻¹, k = 2 × 10¹⁰ H⁻¹ m⁻¹
L = 19 mH ที่ d = 0 และ L = 7.6 mH ที่ d = 1 mm

## Differential Reluctance Displacement Sensor

ใช้เพลตคู่ (Push-Pull) ดังรูป 8.11(d) เพื่อลดความไม่เชิงเส้นในการตอบสนอง
L1 = L₀ / (1 + α(a - x)), L2 = L₀ / (1 + α(a + x))

## การนำไปใช้งาน

เมื่อใช้ใน a.c. bridge circuit ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเอาต์พุตและการกระจัด x จะเป็นเชิงเส้น เหมาะสำหรับงานวัดตำแหน่งที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ระบบวัดระยะเชิงกล และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

## สรุป

การเปลี่ยนช่องว่างอากาศแม้เพียงเล็กน้อยจะทำให้ค่าการเหนี่ยวนำเปลี่ยนอย่างชัดเจน Differential design ลดความไม่เชิงเส้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง นิยมใช้ใน Oscillator circuits, ระบบวัดตำแหน่ง และระบบวัดการสั่นสะเทือน