การออกแบบหลอดไฟ 1 วัตต์โดยใช้ไดโอดเปล่งแสง

1 W LED Lighting Design

ผศ. ดร.บุญชัย  บุญชู รหัส 12345678910

วิชาการออกแบบระบบส่องสว่าง

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. คุณสมบัติของหลอดไฟ

1.1 ขนาดกำลัง 1 วัตต์ (1 W)

1.2 แรงดันไฟตรง 12 โวลต์ (12 V)

1.3 แสงไฟสีเขียว ความยาวคลื่น 568 – 579 nm

1.4 ความสว่าง (luminous intensity/flux) 400 – 1300 mcd

2. วงจรอย่างง่าย

รูปที่ 1 วงจรอย่างง่าย

ขนาดกำลังของ LED 1 W

P = VI							(1)

1 W = (12 V) I

I = (1 W)/(12 V) = 83 mA =I1

รูปที่ 1

VD1 + VD2 = VBE1 + VR						(1)

= VBE1 + (IE1)(R2)						(2)

ถ้า VD1 = VD2 = 0.7 V และ VBE1 = 0.7 V แทนค่าลงใน (2)

จะได้	0.7 V + 0.7 V = 0.7V + (IE1)(R2)

IC1  IE1 = 0.7 V / R2

กระแสที่จ่ายให้ LED คือ IC1 ซึ่งประมาณเท่ากับ IE1

รูปที่ 2

IC2   IE2  VBE2 / R4 			(3)

= 0.7 V / R4

รูปที่ 3

ID1  VBE4 / R6				(4)

= 0.7 V / R6

1. เลือกคนละ 1 วงจร

2. กำหนด VDC: 5 V, 12 V

3. กำหนดกำลังงาน (power) ของหลอด LED ที่ออกแบบ (150 mW, 300 mW, 500 mW)

4. เลือก LED

5. คำนวณความต้านทาน (VCC = 5 V ใช้ R1 = 5k, VCC = 12 V ใช้ R1 = 10 k)

วิธีทำ

1. เลือกวงจรรูปที่ 1

2. กำหนด VDC = 12 V

3. กำหนดกำลังงาน 1 วัตต์

P = VI

1 W = (12 V) I

I = 1 W / 12 V

= 83 mA

การทดลองที่ 2 ประกอบวงจร LED ขนาด xx V ขนาด 1 W

รูปที่ 1 วงจรอย่างง่ายของวงจร LED ขนาด 1 W

รูปที่ 2 จุดทำงานของวงจร LED

รูปที่ 3 จุดทำงานของวงจร LED เมื่อใช้ LED จำนวน 3 ตัว

รูปที่ 4 วงจรสมบูรณ์ของ LED ขนาด 1 W

เอกสารอ้างอิง