# แปลเนื้อหา: Semiconductor Resistive Gas Sensors

## 1. บทนำ

Metal oxide sensors เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้โลหะออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกึ่งตัวนำ (Semiconducting Properties) และคุณสมบัติเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามการมีอยู่ของก๊าซโดยตรง
- Chromium titanium oxide: ความต้านทานจะลดลง (Reducing Gases) เมื่อสัมผัสกับก๊าซรีดิวซ์ เช่น CO และ Hydrocarbon อะตอมออกซิเจนใกล้พื้นผิวจะทำปฏิกิริยากับก๊าซรีดิวซ์ ทำให้อิเล็กตรอนถูกจับไว้ → การนำไฟฟ้าลดลง → ความต้านทานเพิ่มขึ้น
- Tungsten oxide: ความต้านทานจะเพิ่มขึ้น (Oxidizing Gases) เมื่อสัมผัสกับก๊าซออกซิไดซ์ เช่น NOx และ Ozone อะตอมใกล้พื้นผิวทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิไดซ์ → เพิ่มจำนวนอิเล็กตรอนอิสระ → การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น → ความต้านทานลดลง

เพื่อให้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน/รีดักชันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซ็นเซอร์จะต้องทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศ

## 2. โครงสร้างของ Metal Oxide Gas Sensor

จากรูปที่ 8.7 แสดงโครงสร้างของ Metal Oxide Sensor ประกอบด้วย:
- Alumina Substrate (แผ่นฐานอลูมินา)
- ชั้นฟิล์ม Metal Oxide พิมพ์ด้านบน
- Heater (ตะแกรงความร้อนแพลทินัม) อยู่ด้านล่าง
- จุดเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ (Sensor Contacts) อยู่ด้านข้าง

ตัวอย่างเซ็นเซอร์:
• NOx Sensor: ช่วงอุณหภูมิ –20°C ถึง +60°C, กำลังไฟ 650 mW, ความต้านทาน 6 kΩ (ในอากาศ), 39 kΩ (NO2 1.5 ppm), 68 kΩ (NO2 5.0 ppm)
• CO Sensor: ช่วงอุณหภูมิ –20°C ถึง +60°C, กำลังไฟ 650 mW, ความต้านทาน 53 kΩ (ในอากาศ), 85 kΩ (CO 100 ppm), 120 kΩ (CO 400 ppm)

## 3. ปฏิกิริยาการตรวจวัดก๊าซ (Gas Sensing Reactions)

ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นที่ผิวหรือใกล้ผิวของสารกึ่งตัวนำ โดยใช้ฟิล์มบางมากเพื่อให้เฉพาะชั้นผิวของวัสดุทำปฏิกิริยากับก๊าซ

Organic Polymer Semiconductors:
- ใช้ Metal Phthalocyanines (MPc) ซึ่งมีความไวสูงต่อก๊าซบางชนิด
- ฟิล์มของ MPc ทำหน้าที่เป็น p-type semiconductor การนำไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากโฮล (Hole)
- กลไกการตรวจวัด: ก๊าซ Electron Acceptor เช่น Cl2, NO2 จะถูกดูดซับโดยฟิล์ม → ดักจับอิเล็กตรอนของ MPc → ทำให้จำนวนโฮลเพิ่มขึ้น → การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น, ความต้านทานลดลง
- การเลือก Metal M ให้เหมาะสมกับก๊าซที่ต้องการตรวจวัด เช่น Lead → NO2, Copper → HCl

## 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซและความต้านทาน

สำหรับ Lead Phthalocyanine Film ที่ใช้ตรวจจับ NO2:
log10 R = -K log10 [NO2] + a

โดยที่ R = ความต้านทาน, [NO2] = ความเข้มข้นของ NO2 (ppb), K และ a เป็นค่าคงที่
กราฟในรูปที่ 8.8(a): เมื่อความเข้มข้นของ NO2 เพิ่มขึ้น → ความต้านทานลดลงอย่างเป็นลอการิทึม

## 5. ปัญหา Cross-Sensitivity

ฟิล์ม MPc ตัวเดียวอาจตอบสนองต่อก๊าซหลายชนิด เช่น Copper Film ตอบสนองสูงสุดต่อ HCl แต่ยังตอบสนองต่อ NO2, Cl2, H2S ได้ด้วย เรียกว่า Environmental Modifying and Interfering Inputs
จำเป็นต้องมีวิธีการชดเชย (Compensation Methods) เพื่อลดผลกระทบจากก๊าซอื่น ๆ

## 6. โครงสร้างเซ็นเซอร์อินทรีย์ (Organic Polymer Sensor)

รูปที่ 8.8(b): ฟิล์ม MPc บาง ๆ ถูกวางบน Electrode ทองคำ (Gold Electrode) บนฐาน Alumina Substrate แต่ละเซ็นเซอร์มีลักษณะเป็นแพลทฟอร์มแผ่นบาง

รูปที่ 8.8(c): การจัดวาง Array ของ 6 Sensors แต่ละเซ็นเซอร์ใช้ MPc ที่แตกต่างกัน → ตรวจจับก๊าซ 6 ชนิดได้พร้อมกัน

## 7. สรุป

| ประเภทเซ็นเซอร์ | คุณสมบัติ | ตัวอย่างการใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| Metal Oxide | ต้องใช้ความร้อนสูง, ตอบสนองไวต่อ CO, NOx | ระบบตรวจจับ CO, NO2 ในอากาศ |
| Organic Polymer (MPc) | ใช้ฟิล์มบาง, ตรวจจับหลายก๊าซพร้อมกัน, ความไวสูง | ระบบตรวจจับก๊าซปริมาณน้อย เช่น NO2, Cl2 |