รูปที่ 1

VD1 + VD2 = VBE1 + VR						(1)

= VBE1 + (IE1)(R2)					(2)

ถ้า VD1 = VD2 = 0.7 V และ VBE1 = 0.7 V แทนค่าลงใน (2)

จะได้	0.7 V + 0.7 V = 0.7V + (IE1)(R2)

IC1  IE1 = 0.7 V / R2

กระแสที่จ่ายให้ LED คือ IC1 ซึ่งประมาณเท่ากับ IE1

รูปที่ 2

IC2   IE2  VBE2 / R4 				(3)

= 0.7 V / R4

รูปที่ 3

ID1  VBE4 / R6				(4)

= 0.7 V / R6

1. เลือกคนละ 1 วงจร

2. กำหนด VDC: 5 V, 12 V

3. กำหนดกำลังงาน (power) ของหลอด LED ที่ออกแบบ (150 mW, 300 mW, 500 mW)

4. เลือก LED

5. คำนวณความต้านทาน