## Slide 1: บทที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

## Slide 2: 3.1 บทนำ
หม้อแปลงไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่อาศัยคุณสมบัติของสนามแม่เหล็ก ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า
โดยทั่วไปประกอบด้วยขดลวดตัวนำ 2 ชุด
ขดลวดตัวนำด้านไฟเข้าเรียกว่า ขดลวดปฐมภูมิ (primary winding)
ขดลวดตัวนำด้านไฟออกเรียกว่า ขดลวดทุติยภูมิ (secondary winding)
สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ อาจมีขดลวดที่สาม คือ ขดตติยภูมิ (tertiary winding)
รูปที่ 1 ตัวอย่างหม้อแปลง

## Slide 3: 3.2 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า
ขดลวดด้านไฟเข้า เรียกว่าขดปฐมภูมิ (primary)
ขดลวดด้านไฟออก เรียกว่าขดทุติยภูมิ (secondary)
แกนเหล็ก (core)
โครงสำหรับพันขดลวด (bobbin)
รูปที่ 2 แกนเหล็กและโครงพันหม้อแปลง

## Slide 4: 3.3 หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ
จากโครงสร้างของหม้อแปลงดังรูปที่ 3.3 เมื่อกำหนดให้หม้อแปลงมีคุณสมบัติเป็นอุดมคติ โดยที่
  ความต้านทานของขดลวดเป็นศูนย์
  เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดเกิดขึ้นในแกนเหล็ก
  การสูญเสียในแกนเหล็กเป็นศูนย์
  ความซึมซาบแม่เหล็ก (permeability ; µ ) เป็นอนันต์

## Slide 5
รูปที่ 3.3 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของหม้อแปลงในอุดมคติ
จากกฎของฟาราเดย์ พิจารณาด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ จะได้
(3.1)
(3.2)
อัตราส่วนระหว่างสมการที่ (3.1) กับ สมการที่ (3.2) เป็น
เมื่อ turn ratio (3.3)

## Slide 6
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสในขดปฐมภูมิ กับกระแสขดทุติยภูมิ
(3.4)
จากสมการที่ (3.3) และ (3.4) จึงได้ว่า
(3.5)
สมการที่ (3.5) แสดงให้เห็นว่า กำลังไฟฟ้าชั่วขณะ (instantaneous power) ทั้งสองด้านมีค่าเท่ากัน เนื่องจาก เป็นสัญญาณไซน์ จึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของค่า rms ได้ดังนี้
(3.6)
(3.7)
(3.8)
(input volt-amp)=(output volt-amp)

## Slide 7
กำลังไฟฟ้าในหม้อแปลงอุดมคติ
กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้ขดปฐมภูมิ นิยามได้ดังนี้
(3.9)
กำลังไฟฟ้าที่ขดทุติยภูมิ
(3.10)
เมื่อ θ1=θ2 จะได้
(3.11)
กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน และ กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เขียนได้เป็น
(3.12)
(3.13)

## Slide 8
การถ่ายโอนอิมพีแดนซ์ (Impedance Transfer)
    รูปที่ 3. 4 การถ่ายโอนอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงอุดมคติ
เมื่อโหลด ZL ต่อที่ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงในอุดมคติ จะได้
(3.14)
ในขณะที่
ดังนั้น (3.15)
และจะได้ (3.16)

## Slide 9
ตัวอย่าง 3.1
แหล่งจ่ายสัญญาณเสียงขนาด 10 V มีความต้านทานภายใน 1 Ω ต่อเข้ากับลำโพงอิมพีแดนซ์ 9 Ω ดังรูปที่ 3.5 จงคำนวณหา
(ก) กำลังไฟฟ้าที่ลำโพง
(ข) เมื่อใช้หม้อแปลงที่มีอัตราส่วนจำนวนรอบ 1:3 ต่อดังรูป 3.6 จงคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าที่ลำโพง
วิธีทำ (ก)
รูปที่ 3.5

## Slide 10
(ข) เมื่อหม้อแปลงมีอัตราส่วนจำนวนรอบ ต่อก่อนเข้าลำโพงดังรูปที่ 3.6
จากสมการ (3.15) ดังนั้น
และจะได้
ซึ่งสามารถคำนวณกำลังงานที่ลำโพงได้เป็น
รูปที่ 3.6