# ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำ

# 1. ความสำคัญของการวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ

การวัดและระบบควบคุมเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม การวัดเป็นกระบวนการหาค่าของตัวแปรทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว และระดับ โดยใช้ Sensor หรือ Transducer ค่าที่วัดได้เรียกว่า Process Variable (PV) ซึ่งจะถูกเปรียบเทียบกับ Setpoint (SP) ในระบบควบคุม

ความสำคัญของการวัด ได้แก่:
- ประกันคุณภาพ (Quality Assurance): ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เช่น การวัดขนาด น้ำหนัก สี หรือความเข้มข้นของสารเคมีในโรงงาน
- ความปลอดภัย (Safety): ตรวจสอบค่าที่อาจเป็นอันตราย เช่น อุณหภูมิ ความดัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency & Optimization): ข้อมูลจากการวัดช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ความสำคัญของระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้แก่:
- ความแม่นยำและเสถียรภาพ (Accuracy & Stability): รักษาสภาวะการทำงานของระบบให้คงที่แม้มีสิ่งรบกวน เช่น เครื่องปรับอากาศรักษาอุณหภูมิให้คงที่
- ลดความผิดพลาดจากมนุษย์: ลดโอกาสผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและการทำงานซ้ำๆ
- รองรับงานซับซ้อน เช่น ระบบ Autopilot ในเครื่องบิน หรือการควบคุมหุ่นยนต์ในโรงงาน
- ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต: ลดค่าแรงและเพิ่มความเร็วในการผลิต

## โจทย์ตัวอย่าง

โรงงานต้องการควบคุมอุณหภูมิเตาหลอมให้อยู่ที่ 800°C หากเซ็นเซอร์วัดได้ 780°C จงอธิบายว่า PV และ SP คืออะไร และระบบควบคุมจะทำงานอย่างไร

### วิธีทำ

PV (Process Variable) = 780°C เป็นค่าจริงที่วัดได้จากเซ็นเซอร์
SP (Setpoint) = 800°C เป็นค่าที่ต้องการให้ระบบรักษา
เนื่องจาก PV < SP ระบบควบคุมจะสั่งเพิ่มความร้อนให้เตาหลอมเพื่อให้ค่า PV เข้าใกล้ SP มากที่สุด

# 2. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific Notation)

ใช้สำหรับแสดงตัวเลขที่มีค่ามากหรือน้อยเกินไป เช่น:
2.5 × 10^6 = 2,500,000
3.4 × 10^-4 = 0.00034

ตัวเลขนำหน้าจะต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 และใช้ยกกำลัง 10 เพื่อระบุจำนวนครั้งที่จุดทศนิยมถูกเลื่อน

## โจทย์ตัวอย่าง

แปลง 0.00056 ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

### วิธีทำ

1. ย้ายจุดทศนิยมให้ตัวเลขนำหน้าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 → ได้ 5.6
2. นับจำนวนตำแหน่งที่ย้าย → ย้ายไป 4 ตำแหน่ง
3. เนื่องจากย้ายจากซ้ายไปขวา → ใช้เลขชี้กำลังติดลบ
ผลลัพธ์: 5.6 × 10^-4

# 3. ตัวเลขที่มีนัยสำคัญ (Significant Figures)

ตัวเลขที่มีนัยสำคัญแสดงถึงความแม่นยำของการวัด
กฎการนับตัวเลขที่มีนัยสำคัญ:
1. เลขที่ไม่ใช่ศูนย์ → นับเป็นนัยสำคัญเสมอ
2. ศูนย์ระหว่างตัวเลข → นับเป็นนัยสำคัญ
3. ศูนย์นำหน้า → ไม่นับ
4. ศูนย์ต่อท้ายทศนิยม → นับ

ตัวอย่าง: 0.00200 มี 3 หลักนัยสำคัญ (2, 0, 0)

## โจทย์ตัวอย่าง

ตัวเลข 0.00980 มีตัวเลขนัยสำคัญกี่หลัก?

### วิธีทำ

1. ละเว้นศูนย์ที่อยู่ด้านหน้า → 980
2. นับตัวเลขที่เหลือ รวมถึงศูนย์ต่อท้ายทศนิยม
ผลลัพธ์: มี 3 หลักนัยสำคัญ (9, 8, 0)